污水排放监测数据：

| 日期 | 排放口 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | ss | COD | 氨氮 | 石油类 | 总铅 |
| 2月21日 | 总口 | 7.95 | 23 | 106 | 2.2 | 0.2 | 0.047 |
| 4月23日 | 总口 | 7.87 |  | 99.5 | 3.13 |  | 0.079 |
| 5月28日 | 总口 | 7．87 | 25 | 76.4 | 2.15 |  | 0.015 |
| 7月19日 | 总口 | 7.66 | 30 | 108 | 1.04 | 0.3 | 0.056 |
| 8月9日 | 总口 | 8.98 | 38 | 118 | 1.02 |  | 0.069 |
| 10月23日 | 总口 | 8.7 | 66.5 | 190 | 5.88 |  | 0.055 |

废气排放监测数据：

| 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3月4日 | 4月23日 | 5月28日 | 7月19日 | 8月9日 | 10月23日 |
|  |  | 结果 (mg/m3) | 结果 (mg/m3) | 结果 (mg/m3) | 结果 (mg/m3) | 结果 (mg/m3) | 结果 (mg/m3) |
| 1号铸造 | 铅及其化合物 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.1 |
| 2号铸造 | 铅及其化合物 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 1号极板铸造熔铅 | 铅及其化合物 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| 2号极板铸造熔铅 | 铅及其化合物 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| 合膏1号 | 铅及其化合物 | 0.03 | 0.05 |  | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| 极板干燥废气 | 铅及其化合物 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| 铅粉工序铅块制造 | 铅及其化合物 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
| 1号铅粉机 | 铅及其化合物 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| 2号铅粉机 | 铅及其化合物 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.09 |
| 1号极板焊接修板 | 铅及其化合物 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |  | 0.04 | 0.07 |
| 2号极板焊接修板 | 铅及其化合物 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |  | 0.03 | 0.06 |
| 3号极板焊接修板 | 铅及其化合物 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 |
| 4号极板焊接修板 | 铅及其化合物 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |  |  | 0.05 |
| 1号厂界 | 铅及其化合物 | 0.00022 | 0.0008 | 0.0034 | 0.00064 | 0.00068 | 0.0032 |
| 2号厂界 | 铅及其化合物 |  | 0.00079 | 0.004 | 0.00069 | 0.00072 | 0.0035 |
| 3号厂界 | 铅及其化合物 |  | 0.00083 | 0.0035 | 0.00065 | 0.00068 | 0.0029 |
| 4号厂界 | 铅及其化合物 |  | 0.00076 | 0.0029 | 0.00062 | 0.00065 | 0.0033 |
| 合膏1号排口 | 硫酸雾 | 2.33 | 0.93 | 1.11 | 0.99 | 1.35 | 1.26 |
| 极板干燥废气排口 | 硫酸雾 | 2.65 | 1.28 | 1.36 | 1.32 | 1.41 | 1.44 |
| 电池化成车间排口 | 硫酸雾 | 2.45 | 1.05 | 1.41 | 1.28 | 1.16 | 1.09 |
| 电池化成车间排口 | 硫酸雾 | 2.16 | 1.07 | 1.09 | 1.21 | 1.23 | 1.22 |
| 电池化成车间排口 | 硫酸雾 | 1.84 | 1.13 | 1.21 | 1.07 | 1.32 |  |
| 1号厂界 | 硫酸雾 |  | 0.014 | 0.059 | 0.021 | 0.033 | 0.067 |
| 2号厂界 | 硫酸雾 |  | 0.011 | 0.057 | 0.018 | 0.026 | 0.042 |
| 3号厂界 | 硫酸雾 |  | 0.012 | 0.051 | 0.015 | 0.039 | 0.072 |
| 4号厂界 | 硫酸雾 |  | 0.018 | 0.048 | 0.014 | 0.032 | 0.039 |